АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2016 года              с. Большое Ремонтное                                   № 6

Об утверждении технического задания для филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на поселения на территории Калининского сельского поселения на период 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплексе», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- Утвердить техническое задание для филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Калининского сельского поселения на период 2016-2018 годы». (Приложение 1).

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения   оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения		                  Сухов И.И.

Приложение 1

к распоряжению от 26.02.2016 г. № 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Калининского сельского поселения на период 2016-2018 годы»

- Общие положения

Техническое задание для филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Калининского сельского поселения на период 2016-2018 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

Земельного кодекса РФ;

Градостроительного кодекса РФ;

Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 07.12,2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24;

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения  на 2014-20129 годы.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, снижение аварийности и износа увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/куб.дм

по марганцу не более 0,1 мг/куб.дм

по сульфатам не более 500 мг/куб.дм

по хлоридам не более 350 мг/куб.дм

по мутности не более 1,5 мг/ куб.дм

по жесткости не более 7,0-10,0°Ж

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

4. Срок разработки плана мероприятий по приведения качества питьевой воды

Срок разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями - в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы - филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ».

6. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками	финансирования инвестиционной программы могут быть: собственные средства филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В	инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить	расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить	проект инвестиционного договора.

6.6.Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Инвестиционная	программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.8. Инвестиционная	программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы:

целевые показатели деятельности организации и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

срок разбивке инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

6.9. Срок реализации инвестиционной программы -1 января 2016года-декабрь 2018 года.

6.10. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском  районах.

6.11. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проекто-изыскательные работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства).

6.12. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.13. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Калининского сельского поселения или по инициативе филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского  сельского поселения на 2014-2029 годы;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации Калининского  сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Приложение 1 к техническому заданию

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2016-2018 годы.

| № п/ п | Наименование населённого пункта | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования | Социально экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богородское | Замена двух водонапорных башен в с. Богородское | 620,0 | Областной бюджет, местный бюджет | Улучшение водоснабжения и качества воды |
| 2 | с. Большое Ремонтное | Проектирование и ввод в эксплуатацию установки водоочистительной мембранной производительностью 1,5 куб.м./ч для очистки воды из трех колодцев в с. Большое Ремонтное | 1521,5 | Областной бюджет, местный бюджет | Улучшение водоснабжения и качества воды по химическим показателям |